社區式長照機構設立標準設施設備項目

依據長期照顧服務機構設立標準第十一條規定，應符合設立標準中服務設施之項目。

服務項目：家庭托顧

| 服務設施項目 | 內容 | 說明/圖片 |
| --- | --- | --- |
| 總樓地板面積 | 平均每人應有6.6平方公尺以上。 |  |
| 休憩設備、寢室 | 每一空間應設休憩設備，且不得設於地下樓層。 |  |
| 衛浴設備 | 一、至少設一處衛浴設備。 二、至少設一扇門。 三、地板有防滑措施，並配置扶手及緊急呼叫系統。 四、適當照明。 |  |
| 日常活動場所 | 應設休閒交誼空間。 |  |
| 廚房 | 至少應設有具配膳功能之設施，並維持衛生清潔。 |  |
| 其他 | 一、應設個案紀錄放置設施。 二、玄關及主要出入口門淨寬度在80公分以上。 三、應置基本且在有效期限內之急救箱、滅火器及住宅用火災警報器。 |  |
| 備註 | - 針對休憩設備寢室、衛浴設備、廚房、其他等相關空間及設施設備，請附照片。 - 針對地板面積請檢附相關文件，並標示服務使用者平均可使用之面積。 - 針對門及出入口淨寬度，請附照片並檢附相關文件。 |  |