社區式長照機構設立標準設施設備項目

依據長期照顧服務機構設立標準第十一條規定，應符合設立標準中服務設施之項目。

服務項目：團體家屋

| 服務設施項目 | 內容 | 說明/圖片 |
| --- | --- | --- |
| 總樓地板面積 | 平均每人應有16平方公尺以上。 |  |
| 休憩設備、寢室 | 一、每一空間應設寢室，且不得設於地下樓層，平均每人樓地板面積應有7平方公尺以上，每一寢室至多設2床。 二、每一寢室至少設有一扇門，淨寬應在八十公分以上，與走廊、客廳相通，並與其寢室明確區隔，不得以屏風、拉簾等隔開。 |  |
| 衛浴設備 | 每一空間應設衛浴設施並符合以下規定： 一、至少設一扇門，其淨寬應在八十公分以上。 二、屬於多人使用之衛浴設施，應有適當之隔間或門簾。 三、地板有防滑措施，並配置扶手及緊急呼叫系統。 四、至少應設有一處適合乘坐輪椅者使用之衛浴設備 五、適當照明。 |  |
| 日常活動場所 | 一、每一空間應設客廳、餐廳。 二、應有服務使用者活動及相互交流之場所，且必須確保衛生及安全。 |  |
| 廚房 | 廚房應維持清潔並配置貯藏、冷藏（凍）、配膳、餐具清潔及食物烹煮(或加熱)設備。 |  |
| 其他 | 一、應設個案紀錄放置設施。 二、。得視服務使用者之需要，設適當且獨立空間，並提供個別化服務。 |  |
| 備註 | - 針對休憩設備寢室、衛浴設備、廚房、其他等相關空間及設施設備，請附照片。 - 針對地板面積請檢附相關文件，並標示服務使用者平均可使用之面積。 - 針對門及出入口淨寬度，請附照片並檢附相關文件。 |  |