社區式長照機構設立標準設施設備項目
依據長期照顧服務機構設立標準第十一條規定，應符合設立標準中服務設施之項目。
服務項目：日間照顧
服務設施項目	內容	說明/圖片
總樓地板面積	平均每人應有6.6平方公尺以上。
休憩設備、寢室	每一空間應設休憩設備，且不得設於地下樓層。
衛浴設備	每一空間應設衛浴設施並符合以下規定： / 一、至少設一扇門，其淨寬應在八十公分以上。 / 二、屬於多人使用之衛浴設施，應有適當之隔間或門簾。 / 三、地板有防滑措施，並配置扶手及緊急呼叫系統。 / 四、有適合乘坐輪椅者使用衛浴設備。 / 五、適當照明。
日常活動場所	一、平均每人應有4平方公尺以上。 / 二、每一空間應設多功能活動空間。
廚房	廚房應維持清潔並配置貯藏、冷藏（凍）、配膳、餐具清潔及食物烹煮(或加熱)設備。
其他	一、應設有辦公空間及個案紀錄放置設施，並得視業務需要設會議室、諮詢室或其他與服務相關之必要措施。 / 二、單元空間應有共同活動空間。 / 三、得視業務需要設置醫事服務設施。 / 四、得視服務使用者之需要，設適當且獨立空間，並提供個別化服務。
備註	針對休憩設備寢室、衛浴設備、廚房、其他等相關空間及設施設備，請附照片。 / 針對地板面積請檢附相關文件，並標示服務使用者平均可使用之面積。 / 針對門及出入口淨寬度，請附照片並檢附相關文件。